EN200:2002主要内容：

1、EN200-4标签－辨别

2、EN200-5材料:卫生和化学特性，表面条件和镀面质量。

3、EN200-6尺寸性能：入口尺寸、出口尺寸和装配尺寸要求。

4、EN200-7密封测试：逆流密封性、顺流密封性、手动密封性。

5、EN200-8压力下机械的附着力性能。

6、EN200-9水压性能测试。

7、EN200-10抗扭拉测试。

8、EN200-11机械耐久特性。

9、EN200-12防止污染的预防回流测试。

10、EN200-13声学特性。